## Serviços
Prefeitura Municipal de Colina Orçamento Material e Mão de Obra
OBRA: SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO
Fontes: SINAPI Dezembro 2019 c/ desoneração; Mercado; CPOS Boletim 177
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTDADE | VALOR UNITÁRIO | BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  |  | DESLOCAMENTO | UNID | 1 | 7.545 | 1.8862 | 9.4313 | 9.4313
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.25 | 17.72 | 4.43 | 5.5375
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.25 | 12.46 | 3.115 | 3.8938
2 |  |  | TROCA DE LÂMPADA 70 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 135 | 33.75 | 168.75 | 168.75
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| CPOS | 410520 | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 70 W. | UNID | 1 | 98.93 | 24.7325 | 123.6625
3 |  |  | TROCA DE LÂMPADA 100 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 145.27 | 36.3175 | 181.5875 | 181.5875
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | 4105720 | LAMPADA VAPOR SODIO 100W – TUBULAR DE ACORDO COM A ABNT NBR - IEC 60662 / 1997 E COM SELO PROCEL | UNID | 1 | 109.2 | 27.3 | 136.5
4 |  |  | TROCA DE LÂMPADA 150 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 70.62 | 17.655 | 88.275 | 88.275
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| SINAPI | 00012216 | LAMPADA VAPOR SODIO 150W – TUBULAR | UNID | 1 | 34.55 | 8.6375 | 43.1875
5 |  |  | TROCA DE LÂMPADA 250 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 76.02 | 19.005 | 95.025 | 95.025
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| SINAPI | 00003757 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W – TUBULAR | UNID | 1 | 39.95 | 9.9875 | 49.9375
6 |  |  | TROCA DE LÂMPADA 400 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 82.65 | 20.6625 | 103.3125 | 103.3125
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| SINAPI | 00003758 | LAMPADA VAPOR SODIO 400W – TUBULAR | UNID | 1 | 46.58 | 11.645 | 58.225
7 |  |  | TROCA DE REATOR 70 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 82.73 | 20.6825 | 103.4125 | 103.4125
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | 0 | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| CPOS | 410821 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W / 220 V | UNID | 1 | 46.66 | 11.665 | 58.325
8 |  |  | TROCA DE REATOR 100 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 112.57 | 28.1425 | 140.7125 | 140.7125
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | REATOR LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W DE ACORDO COM A ABNT NBR – 13593 / 2011 VERSÃO CORRIGIDA: 2013 COM SELO PROCEL | UNID | 1 | 76.5 | 19.125 | 95.625
9 |  |  | TROCA DE REATOR 150 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 112.57 | 28.1425 | 140.7125 | 140.7125
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| CPOS | 410823 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W / 220 V | UNID | 1 | 76.5 | 19.125 | 95.625
10 |  |  | TROCA DE REATOR 250 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 135.41 | 33.8525 | 169.2625 | 169.2625
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| CPOS | 410825 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V | UNID | 1 | 99.34 | 24.835 | 124.175
11 |  |  | TROCA DE REATOR 400 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 171.43 | 42.8575 | 214.2875 | 214.2875
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| CPOS | 410827 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W / 220 V | UNID | 1 | 135.36 | 33.84 | 169.2
12 |  |  | TROCA DE RELE FOTOELETRONICO (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 53.32 | 13.33 | 66.65 | 66.65
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| SINAPI | 00002510 | RELE FOTOELETRONICO 1000W/220V | UNID | 1 | 17.25 | 4.3125 | 21.5625
13 |  |  | TROCA DE CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2 x 4 mm² (EM BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | UNID | 1 | 82.53 | 20.6325 | 103.1625 | 103.1625
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.)AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| SINAPI | 00034607 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2 x 4 mm² | M | 5 | 4.24 | 1.06 | 26.5
| MERCADO | - | CONECTOR TIPO PERFURAÇÃO (IP) | UNID | 2 | 12.63 | 3.1575 | 31.575
14 |  |  | TROCA DE LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COMPLETA COM VIDRO PLANO TEMPERADO PARA LAMPADAS DE 100W VAPOR DE SÓDIO E TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E COM KIT INTEGRADO. EM ACORDO COM A NBR 5101/2012 E ABNT NBR 15129/2012. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 432.355 | 108.0888 | 540.4438 | 540.4438
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| SINAPI | 83478 | LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA | UNID | 1 | 273.24 | 68.31 | 341.55
| MERCADO | - | LAMPADA VAPOR SODIO 100W – TUBULAR DE ACORDO COM A ABNT NBR - IEC 60662 / 1997 E COM SELO PROCEL | UNID | 1 | 24.69 | 6.1725 | 30.8625
| MERCADO | - | REATOR LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W DE ACORDO COM A ABNT NBR – 13593 / 2011 VERSÃO CORRIGIDA: 2013 COM SELO PROCEL | UNID | 1 | 27 | 6.75 | 33.75
| SINAPI | 00002510 | RELE FOTOELETRONICO 1000W/220V | UNID | 1 | 17.25 | 4.3125 | 21.5625
15 |  |  | TROCA DE LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM VIDRO PLANO TEMPERADO PARA LAMPADAS DE 150W VAPOR DE SÓDIO E TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E COM KIT INTEGRADO. EM ACORDO COM A NBR 5101/2012 E ABNT NBR 15129/2012. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 491.715 | 122.9287 | 614.6437 | 614.6437
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| SINAPI | 83478 | LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA | UNID | 1 | 273.24 | 68.31 | 341.55
| SINAPI | 00012216 | LAMPADA VAPOR SODIO 150W – TUBULAR | UNID | 1 | 34.55 | 8.6375 | 43.1875
| CPOS | 410823 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W / 220 V | UNID | 1 | 76.5 | 19.125 | 95.625
| SINAPI | 00002510 | RELE FOTOELETRONICO 1000W/220V | UNID | 1 | 17.25 | 4.3125 | 21.5625
16 |  |  | TROCA DE LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM VIDRO PLANO TEMPERADO PARA LAMPADAS DE 250W VAPOR DE SÓDIO E TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E COM KIT INTEGRADO. EM ACORDO COM A NBR 5101/2012 E ABNT NBR 15129/2012. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 519.855 | 129.9638 | 649.8188 | 649.8188
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| SINAPI | 83478 | LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA | UNID | 1 | 273.24 | 68.31 | 341.55
| SINAPI | 00003757 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W – TUBULAR | UNID | 1 | 39.95 | 9.9875 | 49.9375
| CPOS | 410825 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V | UNID | 1 | 99.24 | 24.81 | 124.05
| SINAPI | 00002510 | RELE FOTOELETRONICO 1000W/220V | UNID | 1 | 17.25 | 4.3125 | 21.5625
17 |  |  | TROCA DE LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM VIDRO PLANO TEMPERADO PARA LAMPADAS DE 400W VAPOR DE SÓDIO E TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E COM KIT INTEGRADO. EM ACORDO COM A NBR 5101/2012 E ABNT NBR 15129/2012. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 562.605 | 140.6513 | 703.2563 | 703.2563
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| SINAPI | 00003787 | LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA | UNID | 1 | 273.24 | 68.31 | 341.55
| SINAPI | 00003758 | LAMPADA VAPOR SODIO 400W – TUBULAR | UNID | 1 | 46.58 | 11.645 | 58.225
| CPOS | 410827 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W / 220 V | UNID | 1 | 135.36 | 33.84 | 169.2
| SINAPI | 00002510 | RELE FOTOELETRONICO 1000W/220V | UNID | 1 | 17.25 | 4.3125 | 21.5625
18 |  |  | TROCA DE BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744/ 2001, TIPO CURTO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 179.095 | 44.7737 | 223.8688 | 223.8688
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| MERCADO | - | BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744/ 2001, TIPO CURTO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | UNID | 1 | 19.9 | 4.975 | 24.875
| MERCADO | - | CINTA DE AÇO PARA POSTE CIRCULAR – 250mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | UNID | 2 | 31.51 | 7.8775 | 78.775
| MERCADO | - | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) M16 X 70mm. | UNID | 2 | 3 | 0.75 | 7.5
19 |  |  | TROCA DE BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744/ 2001, TIPO MÉDIO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 219.095 | 54.7737 | 273.8687 | 273.8687
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| MERCADO | - | BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744/ 2001, TIPO MÉDIO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL (CPFL PIRATININGA) COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | UNID | 1 | 59.9 | 14.975 | 74.875
| MERCADO | - | CINTA DE AÇO PARA POSTE CIRCULAR – 250mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | UNID | 2 | 31.51 | 7.8775 | 78.775
| MERCADO | - | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) M16 X 70mm. | UNID | 2 | 3 | 0.75 | 7.5
20 |  |  | TROCA DE BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744/ 2001, TIPO LONGO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 219.995 | 54.9988 | 274.9937 | 274.9937
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| MERCADO | - | BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744/ 2001, TIPO LONGO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL (CPFL PIRATININGA) COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | UNID | 1 | 59.9 | 14.975 | 74.875
| MERCADO | - | CINTA DE AÇO PARA POSTE CIRCULAR – 250mm COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. | UNID | 2 | 31.51 | 7.8775 | 78.775
| MERCADO | - | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) M16 X 70mm. | UNID | 2 | 3.45 | 0.8625 | 8.625
21 |  |  | TROCA DE CONTATOR 94 A. | UNID | 1 | 1256.48 | 314.12 | 1570.6 | 1570.6
| SINAPI | 72345 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UNID | 1 | 1256.48 | 314.12 | 1570.6
22 |  |  | COLOCAÇÃO DE POSTE FERRO GALVANIZADO DE ENGASTAR RETO TELECONICO ALTURA = 6 M DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744:2001, ABNT NBR 6123:1988 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013 E ABNT NBR 6323:2007 | UNID | 1 | 1149.08 | 287.27 | 1436.35 | 1436.35
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 1 | 17.72 | 4.43 | 22.15
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 1 | 12.46 | 3.115 | 15.575
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 1 | 150.17 | 37.5425 | 187.7125
| CPOS | 411043 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00m. | UNID | 1 | 926.33 | 231.5825 | 1157.9125
| SINAPI | 00034607 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2 x 4 mm² | M | 10 | 4.24 | 1.06 | 53
23 |  |  | COLOCAÇÃO DE POSTE FERRO GALVANIZADO DE ENGASTAR RETO TELECONICO ALTURA = 10 M DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744:2001, ABNT NBR 6123:1988 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013 E ABNT NBR 6323:2007 | UNID | 1 | 1747.12 | 436.78 | 2183.9 | 2183.9
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 1 | 17.72 | 4.43 | 22.15
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 1 | 12.46 | 3.115 | 15.575
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 1 | 150.17 | 37.5425 | 187.7125
| CPOS | 411033 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00m. | UNID | 1 | 1507.41 | 376.8525 | 1884.2625
| SINAPI | 00034607 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2 x 4 mm² | M | 14 | 4.24 | 1.06 | 74.2
24 |  |  | COLOCAÇÃO DE POSTE FERRO GALVANIZADO DE ENGASTAR RETO TELECONICO ALTURA = 15 M DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744:2001, ABNT NBR 6123:1988 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013 E ABNT NBR 6323:2007 | UNID | 1 | 2542.27 | 635.5675 | 3177.8375 | 3177.8375
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 1 | 17.72 | 4.43 | 22.15
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 1 | 12.46 | 3.115 | 15.575
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 1 | 150.17 | 37.5425 | 187.7125
| CPOS | 411032 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 15,00m. | UNID | 1 | 2294.08 | 573.52 | 2867.6
| SINAPI | 00034607 | CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2 x 4 mm² | M | 16 | 4.24 | 1.06 | 84.8
25 |  |  | TROCA DE SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 147.175 | 36.7938 | 183.9688 | 183.9688
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| MERCADO |  | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA. | UNID | 1 | 57 | 14.25 | 71.25
26 |  |  | TROCA DE SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 147.175 | 36.7938 | 183.9688 | 183.9688
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| MERCADO |  | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA. | UNID | 1 | 57 | 14.25 | 71.25
27 |  |  | TROCA DE SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 200.075 | 50.0187 | 250.0938 | 250.0938
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| MERCADO |  | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA. | UNID | 1 | 109.9 | 27.475 | 137.375
28 |  |  | TROCA DE SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIAS (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | UNID | 1 | 200.075 | 50.0187 | 250.0938 | 250.0938
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| MERCADO |  | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA. | UNID | 1 | 109.9 | 27.475 | 137.375
30 |  |  | TROCA DE REATOR 400 W. (NECESSÁRIO ESCADA OU ANDAIME) | UNID | 1 | 141.396 | 35.349 | 176.745 | 176.745
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| CPOS | 410827 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W / 220 V | UNID | 1 | 135.36 | 33.84 | 169.2
31 |  |  | TROCA DE RELE FOTOELETRONICO (NECESSÁRIO ESCADA OU ANDAIME) | UNID | 1 | 23.286 | 5.8215 | 29.1075 | 29.1075
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 00002510 | RELE FOTOELETRONICO 1000W/220V | UNID | 1 | 17.25 | 4.3125 | 21.5625
32 |  |  | TROCA DE CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 16 MM² (NECESSÁRIO ESCADA OU ANDAIME) | UNID | 1 | 22.36 | 5.59 | 27.95 | 27.95
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| MERCADO | - | CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 16 MM2 | M | 1 | 7.27 | 1.8175 | 9.0875
33 |  |  | TROCA DE LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM VIDRO PLANO TEMPERADO PARA LAMPADAS DE 400W VAPOR DE SÓDIO E TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E COM KIT INTEGRADO. EM ACORDO COM A NBR 5101/2012 E ABNT NBR 15129/2012. (NECESSÁRIO ESCADA OU ANDAIME) | UNID | 1 | 487.52 | 121.88 | 609.4 | 609.4
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 83478 | LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA | UNID | 1 | 273.24 | 68.31 | 341.55
| SINAPI | 00003758 | LAMPADA VAPOR SODIO 400W – TUBULAR | UNID | 1 | 46.58 | 11.645 | 58.225
| CPOS | 410827 | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W / 220 V | UNID | 1 | 135.36 | 33.84 | 169.2
| SINAPI | 00002510 | RELE FOTOELETRONICO 1000W/220V | UNID | 1 | 17.25 | 4.3125 | 21.5625
34 |  |  | COLOCAÇÃO DE POSTE PADRÃO CPFL | UNID | 1 | 1256.945 | 314.2362 | 1571.1812 | 1571.1812
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.5 | 150.17 | 37.5425 | 93.8562
| SINAPI | 00034712 | POSTE PADRÃO, 1 CAIXA, H = 7,5 M | UNID | 1 | 596.58 | 149.145 | 745.725
| SINAPI | 00001019 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 24 | 16.8 | 4.2 | 504
| SINAPI | 00002373 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A | UNID | 1 | 80.48 | 20.12 | 100.6
| SINAPI | 00001020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 8 | 5.22 | 1.305 | 52.2
| SINAPI | 00003380 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 3/4 X 3000MM , EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO COM CONECTOR. | UNID | 1 | 44.75 | 11.1875 | 55.9375
35 |  |  | PASSAGEM DE CABO DE COBRE 25 mm² | UNID | 1 | 27.28 | 6.82 | 35.3625 | 35.3625
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 00000996 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 12.19 | 3.0475 | 15.2375
| SINAPI | 00002689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 1 | 1.01 | 0.2525 | 1.2625
36 |  |  | PASSAGEM DE CABO DE COBRE 35 mm² | UNID | 1 | 31.89 | 7.9725 | 41.125 | 41.125
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.5 | 17.72 | 4.43 | 11.075
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.5 | 12.46 | 3.115 | 7.7875
| SINAPI | 00001019 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 16.8 | 4.2 | 21
| SINAPI | 00002689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 1 | 1.01 | 0.2525 | 1.2625
37 |  |  | TROCA DE LAMPADA DE LED DE 50 W (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO | UNID | 1 | 151.02 | 37.755 | 188.775 | 188.775 | 15.7313
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | LAMPADA LED 50W – DE ACORDO COM PORTARIAS DO INMETRO Nº118 DE 06/03/2015 E Nº20 DE 15/02/2017 | UNID | 1 | 114.95 | 28.7375 | 143.6875
38 |  |  | TROCA DE LAMPADA DE LED DE 80 W (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO | UNID | 1 | 203.07 | 50.7675 | 253.8375 | 253.8375
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | LAMPADA LED 80W – DE ACORDO COM PORTARIAS DO INMETRO Nº 118 DE 06/03/2015 E Nº 20 DE 15/02/2017 | UNID | 1 | 167 | 41.75 | 208.75
39 |  |  | TROCA DE LAMPADA DE LED DE 100 W (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO | UNID | 1 | 406.07 | 101.5175 | 507.5875 | 507.5875
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | LAMPADA LED 100W – DE ACORDO COM A PORTARIAS INMETRO Nº 118 DE 06/03/2015 E Nº 20 DE 15/02/2017 | UNID | 1 | 370 | 92.5 | 462.5
40 |  |  | TROCA DE LAMPADA DE LED DE 120 W (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO | UNID | 1 | 425.07 | 106.2675 | 531.3375 | 531.3375
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | LAMPADA LED 120W – DE ACORDO COM PORTARIAS INMETRO Nº 118 DE 06/03/2015 E Nº 20 DE 15/02/2017 | UNID | 1 | 389 | 97.25 | 486.25
41 |  |  | TROCA DE LAMPADA DE LED DE 150 W (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO | UNID | 1 | 425.07 | 106.2675 | 531.3375 | 531.3375
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | LAMPADA LED 150W – DE ACORDO COM PORTARIAS INMETRO Nº 118 DE 06/03/2015 E Nº 20 DE 15/02/2017 | UNID | 1 | 389 | 97.25 | 486.25
42 |  |  | TROCA DE LAMPADA DE LED DE 200 W (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO | UNID | 1 | 536.5 | 134.125 | 670.625 | 670.625
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | LAMPADA LED 200W – DE ACORDO COM PORTARIAS INMETRO Nº 118 DE 06/03/2015 E Nº 20 DE 15/02/2017 | UNID | 1 | 500.43 | 125.1075 | 625.5375
43 |  |  | TROCA DE LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 100 W (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO | UNID | 1 | 126.02 | 31.505 | 157.525 | 157.525
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 100W - TUBULAR DE ACORDO COM ABNT NBR - IEC 60662 / 1997 E COM SELO PROCEL | UNID | 1 | 89.95 | 22.4875 | 112.4375
44 |  |  | TROCA DE LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150 W (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO | UNID | 1 | 66.6 | 16.65 | 83.25 | 83.25
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W - TUBULAR DE ACORDO COM ABNT NBR - IEC 60662 / 1997 E COM SELO PROCEL | UNID | 1 | 30.53 | 7.6325 | 38.1625
45 |  |  | TROCA DE LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250 W (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO | UNID | 1 | 66.57 | 16.6425 | 83.2125 | 83.2125
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W - TUBULAR DE ACORDO COM ABNT NBR - IEC 60662 / 1997 E COM SELO PROCEL | UNID | 1 | 30.5 | 7.625 | 38.125
46 |  |  | TROCA DE LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400 W (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO | UNID | 1 | 91.19 | 22.7975 | 113.9875 | 113.9875
| SINAPI | 00002436 | ELETRICISTA. | h | 0.2 | 17.72 | 4.43 | 4.43
| SINAPI | 00000247 | ELETRICISTA.(AUXILIAR) | h | 0.2 | 12.46 | 3.115 | 3.115
| SINAPI | 5928 | GUINDASTE MUNK COM CESTO. | h | 0.2 | 150.17 | 37.5425 | 37.5425
| MERCADO | - | LAMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 400W - TUBULAR DE ACORDO COM ABNT NBR - IEC 60662 / 1997 E COM SELO PROCEL | UNID | 1 | 55.12 | 13.78 | 68.9
47 |  |  | SERVIÇO DE CALL CENTER - CADASTRAMENTO | DIA | 1 | 75 | 18.75 | 217.5 | 217.5
| MERCADO |  | SERVIÇO DE CALL CENTER - CADASTRAMENTO - PARA ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS E SOLICITAÇÕES DOS MUNICÍPES, COM SERVIÇO DE 0800 COM ATENDIMENTO HUMANO DAS 07H00M AS 17H00M E ATENDIMENTO ELETRONICO APÓS ESSE HORÁRIO, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL WEB PARA CESSO 24H | 1 | 1 | 75 | 18.75 | 93.75
| MERCADO |  | SERVIÇO DE CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DE CADA PONTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM EMPLACAMENTO PARA PATRIMONIZAÇÃO. | UNID | 1 | 9 | 2.25 | 11.25
| MERCADO |  | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA CONTROLE DAS OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | DIA | 1 | 90 | 22.5 | 112.5
[8 empty] | VALOR TOTAL COM BDI | 19932.1338
COLINA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020

## Cronograma
OBRA: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
REF.: | SINAPI Março 2014 c/ desoneração; Mercado; CPOS Boletim 161 |  |  |  |  | BDI: 25,00%
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL DO ITEM | EXECUÇÃO EM MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
1 | DESLOCAMENTO | 9.4313 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1318 | 0.7545 | 0.66019 | 0.66019 | 0.66019 | 0.66019 | 0.66019 | 0.66019 | 0.66019 | 0.66019 | 9.4312
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
2 | TROCA DE LÂMPADA 70 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 168.75 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 13.5 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 11.8125 | 168.75
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
3 | TROCA DE LÂMPADA 100 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 181.5875 | 21.7905 | 21.7905 | 21.7905 | 14.527 | 12.7111 | 12.7111 | 12.7111 | 12.7111 | 12.7111 | 12.7111 | 12.7111 | 12.7111 | 181.5875
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
4 | TROCA DE LÂMPADA 150 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 88.275 | 10.593 | 10.593 | 10.593 | 7.062 | 6.1793 | 6.1793 | 6.1793 | 6.1793 | 6.1793 | 6.1793 | 6.1793 | 6.1793 | 88.275
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
5 | TROCA DE LÂMPADA 250 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 95.025 | 11.403 | 11.403 | 11.403 | 7.602 | 6.6518 | 6.6518 | 6.6518 | 6.6518 | 6.6518 | 6.6518 | 6.6518 | 6.6518 | 95.025
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
6 | TROCA DE LÂMPADA 400 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 103.3125 | 12.3975 | 12.3975 | 12.3975 | 8.265 | 7.2319 | 7.2319 | 7.2319 | 7.2319 | 7.2319 | 7.2319 | 7.2319 | 7.2319 | 103.3125
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
7 | TROCA DE REATOR 70 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 103.4125 | 12.4095 | 12.4095 | 12.4095 | 8.273 | 7.2389 | 7.2389 | 7.2389 | 7.2389 | 7.2389 | 7.2389 | 7.2389 | 7.2389 | 103.4125
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
8 | TROCA DE REATOR 100 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 140.7125 | 16.8855 | 16.8855 | 16.8855 | 11.257 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 140.7125
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
9 | TROCA DE REATOR 150 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 140.7125 | 16.8855 | 16.8855 | 16.8855 | 11.257 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 9.8499 | 140.7125
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
10 | TROCA DE REATOR 250 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 169.2625 | 20.3115 | 20.3115 | 20.3115 | 13.541 | 11.8484 | 11.8484 | 11.8484 | 11.8484 | 11.8484 | 11.8484 | 11.8484 | 11.8484 | 169.2625
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
11 | TROCA DE REATOR 400 W VAPOR DE SODIO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 214.2875 | 25.7145 | 25.7145 | 25.7145 | 17.143 | 15.0001 | 15.0001 | 15.0001 | 15.0001 | 15.0001 | 15.0001 | 15.0001 | 15.0001 | 214.2875
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
12 | TROCA DE RELE FOTOELETRONICO (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 66.65 | 7.998 | 7.998 | 7.998 | 5.332 | 4.6655 | 4.6655 | 4.6655 | 4.6655 | 4.6655 | 4.6655 | 4.6655 | 4.6655 | 66.65
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
13 | TROCA DE CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2 x 4 mm² (EM BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | 103.1625 | 12.3795 | 12.3795 | 12.3795 | 8.253 | 7.2214 | 7.2214 | 7.2214 | 7.2214 | 7.2214 | 7.2214 | 7.2214 | 7.2214 | 103.1625
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
14 | TROCA DE LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COMPLETA COM VIDRO PLANO TEMPERADO PARA LAMPADAS DE 100W VAPOR DE SÓDIO E TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E COM KIT INTEGRADO. EM ACORDO COM A NBR 5101/2012 E ABNT NBR 15129/2012. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 540.4438 | 64.8533 | 64.8533 | 64.8533 | 43.2355 | 37.8311 | 37.8311 | 37.8311 | 37.8311 | 37.8311 | 37.8311 | 37.8311 | 37.8311 | 540.4438
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
15 | TROCA DE LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM VIDRO PLANO TEMPERADO PARA LAMPADAS DE 150W VAPOR DE SÓDIO E TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E COM KIT INTEGRADO. EM ACORDO COM A NBR 5101/2012 E ABNT NBR 15129/2012. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 614.6437 | 73.7572 | 73.7572 | 73.7572 | 49.1715 | 43.0251 | 43.0251 | 43.0251 | 43.0251 | 43.0251 | 43.0251 | 43.0251 | 43.0251 | 614.6437
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
16 | TROCA DE LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM VIDRO PLANO TEMPERADO PARA LAMPADAS DE 250W VAPOR DE SÓDIO E TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E COM KIT INTEGRADO. EM ACORDO COM A NBR 5101/2012 E ABNT NBR 15129/2012. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 649.8188 | 77.9783 | 77.9783 | 77.9783 | 51.9855 | 45.4873 | 45.4873 | 45.4873 | 45.4873 | 45.4873 | 45.4873 | 45.4873 | 45.4873 | 649.8188
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
17 | TROCA DE LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM VIDRO PLANO TEMPERADO PARA LAMPADAS DE 400W VAPOR DE SÓDIO E TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E COM KIT INTEGRADO. EM ACORDO COM A NBR 5101/2012 E ABNT NBR 15129/2012. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 703.2563 | 84.3907 | 84.3907 | 84.3907 | 56.2605 | 49.2279 | 49.2279 | 49.2279 | 49.2279 | 49.2279 | 49.2279 | 49.2279 | 49.2279 | 703.2563
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
18 | TROCA DE BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744/ 2001, TIPO CURTO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL (CPFL PIRATININGA) COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 223.8688 | 26.8642 | 26.8642 | 26.8642 | 17.9095 | 15.6708 | 15.6708 | 15.6708 | 15.6708 | 15.6708 | 15.6708 | 15.6708 | 15.6708 | 223.8688
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
19 | TROCA DE BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744/ 2001, TIPO MÉDIO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL (CPFL PIRATININGA) COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 273.8687 | 32.8642 | 32.8642 | 32.8642 | 21.9095 | 19.1708 | 19.1708 | 19.1708 | 19.1708 | 19.1708 | 19.1708 | 19.1708 | 19.1708 | 273.8688
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
20 | TROCA DE BRAÇO PARA LUMINARIA PÚBLICA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744/ 2001, TIPO LONGO EM ACORDO COM A CONCESSIONARIA LOCAL (CPFL PIRATININGA) COM ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 274.9937 | 32.9992 | 32.9992 | 32.9992 | 21.9995 | 19.2496 | 19.2496 | 19.2496 | 19.2496 | 19.2496 | 19.2496 | 19.2496 | 19.2496 | 274.9937
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
21 | TROCA DE CONTATOR 94 A. | 1570.6 | 188.472 | 188.472 | 188.472 | 125.648 | 109.942 | 109.942 | 109.942 | 109.942 | 109.942 | 109.942 | 109.942 | 109.942 | 1570.6
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
22 | COLOCAÇÃO DE POSTE FERRO GALVANIZADO DE ENGASTAR RETO TELECONICO ALTURA = 6 M DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744:2001, ABNT NBR 6123:1988 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013 E ABNT NBR 6323:2007 | 1436.35 | 172.362 | 172.362 | 172.362 | 114.908 | 100.5445 | 100.5445 | 100.5445 | 100.5445 | 100.5445 | 100.5445 | 100.5445 | 100.5445 | 1436.35
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
23 | COLOCAÇÃO DE POSTE FERRO GALVANIZADO DE ENGASTAR RETO TELECONICO ALTURA = 10 M DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744:2001, ABNT NBR 6123:1988 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013 E ABNT NBR 6323:2007 | 2183.9 | 262.068 | 262.068 | 262.068 | 174.712 | 152.873 | 152.873 | 152.873 | 152.873 | 152.873 | 152.873 | 152.873 | 152.873 | 2183.9
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
24 | COLOCAÇÃO DE POSTE FERRO GALVANIZADO DE ENGASTAR RETO TELECONICO ALTURA = 15 M DE ACORDO COM A ABNT NBR 14744:2001, ABNT NBR 6123:1988 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013 E ABNT NBR 6323:2007 | 3177.8375 | 381.3405 | 381.3405 | 381.3405 | 254.227 | 222.4486 | 222.4486 | 222.4486 | 222.4486 | 222.4486 | 222.4486 | 222.4486 | 222.4486 | 3177.8375
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
25 | TROCA DE SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 183.9688 | 22.0762 | 22.0762 | 22.0762 | 14.7175 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 183.9688
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
26 | TROCA DE SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 183.9688 | 22.0762 | 22.0762 | 22.0762 | 14.7175 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 | 183.9688
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
27 | TROCA DE SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 250.0938 | 30.0113 | 30.0113 | 30.0113 | 20.0075 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 250.0938
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
28 | TROCA DE SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIAS (NECESSÁRIO GUINDASTE COM CESTO ISOLADO) | 250.0938 | 30.0113 | 30.0113 | 30.0113 | 20.0075 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 17.5066 | 250.0938
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
29 | TROCA DE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W. (NECESSÁRIO ESCADA OU ANDAIME) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
30 | TROCA DE REATOR 400 W. (NECESSÁRIO ESCADA OU ANDAIME) | 176.745 | 21.2094 | 21.2094 | 21.2094 | 14.1396 | 12.3722 | 12.3722 | 12.3722 | 12.3722 | 12.3722 | 12.3722 | 12.3722 | 12.3722 | 176.745
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
31 | TROCA DE RELE FOTOELETRONICO (NECESSÁRIO ESCADA OU ANDAIME) | 29.1075 | 3.4929 | 3.4929 | 3.4929 | 2.3286 | 2.0375 | 2.0375 | 2.0375 | 2.0375 | 2.0375 | 2.0375 | 2.0375 | 2.0375 | 29.1075
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
32 | TROCA DE CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 16 MM² (NECESSÁRIO ESCADA OU ANDAIME) | 27.95 | 3.354 | 3.354 | 3.354 | 2.236 | 1.9565 | 1.9565 | 1.9565 | 1.9565 | 1.9565 | 1.9565 | 1.9565 | 1.9565 | 27.95
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
33 | TROCA DE LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM VIDRO PLANO TEMPERADO PARA LAMPADAS DE 400W VAPOR DE SÓDIO E TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E COM KIT INTEGRADO. EM ACORDO COM A NBR 5101/2012 E ABNT NBR 15129/2012. (NECESSÁRIO ESCADA OU ANDAIME) | 609.4 | 73.128 | 73.128 | 73.128 | 48.752 | 42.658 | 42.658 | 42.658 | 42.658 | 42.658 | 42.658 | 42.658 | 42.658 | 609.4
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
34 | COLOCAÇÃO DE POSTE PADRÃO CPFL | 1571.1812 | 188.5417 | 188.5417 | 188.5417 | 125.6945 | 109.9827 | 109.9827 | 109.9827 | 109.9827 | 109.9827 | 109.9827 | 109.9827 | 109.9827 | 1571.1812
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
35 | PASSAGEM DE CABO DE COBRE 25 mm² | 35.3625 | 4.2435 | 4.2435 | 4.2435 | 2.829 | 2.4754 | 2.4754 | 2.4754 | 2.4754 | 2.4754 | 2.4754 | 2.4754 | 2.4754 | 35.3625
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
36 | PASSAGEM DE CABO DE COBRE 35 mm² | 41.125 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 3.29 | 2.8788 | 2.8788 | 2.8788 | 2.8788 | 2.8788 | 2.8788 | 2.8788 | 2.8788 | 41.125
|  |  | 12% | 12% | 12% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
|  | 188.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
VALOR TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL PERÍODO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!